**Форма 6**

**Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта**

|  |
| --- |
| Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (МУП «КОС») |
| (наименование организации) |
| 663300, Россия, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица Нансена, зд. 18-а |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| Наименование сайта/URL | http://mupkosnorilsk.ru |
| Дата опубликования |  |
| Отчетный период | 2014 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования |
| дата | время | дата | время |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | август | 21 | 8:25 | 21 | 19:15 | Отключение ГПП-48 1 секция. Попали КНС "4а", "Октябрь 1, 2", "Таймырская", "Маяк","Скалистая" |
|  | сентябрь | 13 | 21:22 | 13 | 22:43 | Отключение ГПП-48 яч. 28, 29 - повреждение КЛ на РП-784 |
|  | октябрь | 29 | 21:00 | 01.11.14 | 23:48 | ТП-52П - замена секционного автомата |
|  | ноябрь | 19 | 9:25 | 20 | 1:40 | Аварийное отключение ГПП-7, ф.10 (ТП-693, КТПН-26) |
|  | ноябрь | 20 | 4:27 | 20 | 4:33 | Кратковременное отключение яч.4 РП-4Т и ф.30,4 РП-4Т (ТП-510, 307, 511, 892Т, 10В, 512, 513-погашение) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Примечание**: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за \_\_\_\_\_\_ год аварийных отключений не было"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 1б, 9 абз. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |