- Форма 15.7

- Сроки опубликования: за 10 дней до представления в регулирующий орган прогнозных сведений о расходах за технологическое присоединение на очередной календарный год

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (МУП «КОС»)

(наименование организации)

663302, Россия, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица Нансена, 18А

(адрес организации)

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://mupkosnorilsk.ru |
| Дата опубликования |  | 01.09.2022 |
| Отчетный период |  | 2022 |

ИНФОРМАЦИЯ

О поданных заявках на технологическое присоединение

за текущий год

| Категория заявителей |  | Количество заявок (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт) |  |  | Стоимость договоров (без НДС) (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше |
| 1. | До 15 кВт - всего | 222 | - | - | 2938,97 | - | - | 2 669,069 | - | - |
|  | в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | льготная категория <*> | 32 | - | - | 399,77 | - | - | 17,600 | - | - |
| 2. | От 15 до 150 кВт - всего | 88 | - | - | 7193,29 | - | - | 7 117,166 | - | - |
|  | в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | льготная категория <**> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего | 35 | - | - | 1 1187,62 | - | - | 24 482,30 | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по индивидуальному проекту | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | по индивидуальному проекту | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

<*> Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.

| <**> Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения. Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 1 е |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |