## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (МУП «КОС»)
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Красноярский край | Г
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-59-1П 6/0,4 кВ (2х630 кВА) расположенной по адресу г. Норильск ул. Павлова, 10 Б (инв. № 3290) | O_РК_ТП-59-1П(26) | 2000 | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-59-1П | нд | нд | нд | 1.989 | 1.26 | 2.5 | 0.63 | 1.25 | нд | нд | 6 | 6 | Развитие электрической сети, создание резерва трансформаторной мощности для целей технологического присоединения, в том числе сокращения срока технологического присоединения энергопринимающих устройств многоквартирных жилых домов по адресу г. Норильск, Центральный район, ул. Б.Хмельницкого, д. 14, ул. Кирова, д. 11, включенных в перечень объектов, подлежащих строительству (реконструкции) муниципальной программы "Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска" (утвержденной Постановлением Администрации г. Норильска Красноярского края от 09.12.2021 N 599). | - | +
1.2.1.1.1. | Реконструкция трансформаторных подстанций КТПН-350 Т1 250 кВА (инв. № 0001588) и КТПН-350 Т2 400 кВА (инв. № 0001589) расположенных по адресу г. Норильск, ул. Лауреатов (район Тубдиспансера), с заменой на подстанцию типа 2КТПН-630/6/0,4, мощностью 2х630 кВА в утепленном корпусе | O_МО_КТПН-350-1П(25) | 1978 | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТПН-350-1П Т1 КТПН-350-1П Т2 | нд | нд | нд | 1.0225 | 0.65 | 1.26 | 0.25 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замена ТП со сроком службы более 45 лет. Повышение надежности эксплуатации оборудования, снижение длительности перерыва электроснабжения потребителей. Создание более надёжной схемы электроснабжения потребителей, снижение уровня износа оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации.
1.2.1.1.2. | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-59-1П 6/0,4 кВ (2х630 кВА) расположенной по адресу г. Норильск ул. Павлова, 10 Б (инв. № 3290) | O_РК_ТП-59-1П(26) | 2000 | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-59-1П | нд | нд | нд | 1.989 | 1.26 | 2.5 | 0.63 | 1.25 | нд | нд | 6 | 6 | Развитие электрической сети, создание резерва трансформаторной мощности для целей технологического присоединения, в том числе сокращения срока технологического присоединения энергопринимающих устройств многоквартирных жилых домов по адресу г. Норильск, Центральный район, ул. Б.Хмельницкого, д. 14, ул. Кирова, д. 11, включенных в перечень объектов, подлежащих строительству (реконструкции) муниципальной программы "Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска" (утвержденной Постановлением Администрации г. Норильска Красноярского края от 09.12.2021 N 599). | - | +
1.2.1.1.3. | Реконструкция трансформаторной подстанции КТПН-691-1П (инв. № 0001610) 320 кВА расположенной по адресу г. Норильск, ул. Заводская (район СВЭМ), на подстанцию типа КТПН-400/6/0,4, мощностью 400 кВА в утепленном корпусе | O_МО_КТПН-691-1П(28) | 1995 | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТПН-691-1П | нд | нд | нд | 0.135 | 0.32 | 0.4 | 0 | 0.2 | нд | нд | 6 | 6 | Замена ветхого оборудования. Повышение надежности эксплуатации оборудования, снижение длительности перерыва электроснабжения потребителей. Создание более надёжной схемы электроснабжения потребителей, снижение уровня износа оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации. | - | +
1.2.1.1.4. | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-615 (инв. № 0003328) путем выноса из ликвидируемого многоквартирного дома по адресу г. Норильск, ул. Мира, 7, к. 3, с установкой трансформаторной подстанции типа 2КТП-630/6/0,4 в утепленном корпусе, прокладкой кабельных линий 0,4 кВ | O_РК_ТП-615(29) | 1961 | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП-615 | нд | нд | нд | 0.513 | 0.63 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Вынос подстанции из помещения ликвидируемого здания (многоквартирный жилой дом). Обновление основного электрооборудования и нижение эксплуатационных затрат на обслуживание. Повышение надежности электроснабжения. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Уменьшение количества пожароопасного оборудования. Улучшение экологии. | нд | нд
1.2.1.1.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-54П (инв. №3217) 400 кВА расположенной по адресу г. Норильск, ул. Комсомольская, 4Б, с установкой подстанции типа КТПН-630/6/0,4, мощностью 630 кВА (блочного типа, сэндвич-панели) | Q_РК_ТП-54(26) | 1950 | нд | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КТП-220 | нд | нд | нд | 0.417 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Вынос подстанции из авариного здания не подлежащего ремонту. Обновление основного электрооборудования и нижение эксплуатационных затрат на обслуживание. Повышение надежности электроснабжения. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Уменьшение количества пожароопасного оборудования. Улучшение экологии. | нд | нд
1.2.1.1.2. | Реконструкция трансформаторной подстанции КТП-220 (инв. №1700) 400 кВА, встроенной в здание по адресу г. Норильск, ул. Талнахская, 14, с установкой подстанции типа КТПН-630/6/0,4, мощностью 630 кВА (блочного типа, сэндвич-панели) | Q_РК_КТП-220(26) | 1980 | нд | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП-54П | нд | нд | нд | 0.724 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Вынос подстанции из помещения аварийной части здания (станция скорой помощи). Обновление основного электрооборудования и нижение эксплуатационных затрат на обслуживание. Повышение надежности электроснабжения. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Уменьшение количества пожароопасного оборудования. Улучшение экологии. | нд | нд
1.2.1.1.3. | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-615 (инв. № 0003328) путем выноса из ликвидируемого многоквартирного дома по адресу г. Норильск, ул. Мира, 7, к. 3, с установкой трансформаторной подстанции типа 2КТП-630/6/0,4 в утепленном корпусе, прокладкой кабельных линий 0,4 кВ | O_РК_ТП-615(29) | 1961 | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП-615 | нд | нд | нд | 0.513 | 0.63 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Вынос подстанции из помещения ликвидируемого здания (многоквартирный жилой дом). Обновление основного электрооборудования и нижение эксплуатационных затрат на обслуживание. Повышение надежности электроснабжения. Обеспечение возможности подключения новых потребителей. Уменьшение количества пожароопасного оборудования. Улучшение экологии. | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций КТПН-350 Т1 250 кВА (инв. № 0001588) и КТПН-350 Т2 400 кВА (инв. № 0001589) расположенных по адресу г. Норильск, ул. Лауреатов (район Тубдиспансера), с заменой на подстанцию типа 2КТПН-630/6/0,4, мощностью 2х630 кВА в утепленном корпусе | O_РК_КТПН-350-1П(25) | 1978 | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТПН-350-1П Т1 КТПН-350-1П Т2 | нд | нд | нд | 1.0225 | 0.65 | 1.26 | 0.25 | 0.63 | нд | нд | 6 | 6 | Замена ТП со сроком службы более 45 лет. Повышение надежности эксплуатации оборудования, снижение длительности перерыва электроснабжения потребителей. Создание более надёжной схемы электроснабжения потребителей, снижение уровня износа оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации. | - | +
1.2.1.2.2 | Модернизация трансформаторной подстанций КТПН-519 (инв. № 3425) 2х400 кВА расположенной по адресу г. Норильск, ул. Федоровского, д. 6, с заменой на подстанцию типа 2КТПН-400/6/0,4, мощностью 2х400 кВА в утепленном корпусе | O_МО_КТПН-519(27) | 1989 | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-519 | нд | нд | нд | 0.3736 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замена ветхого оборудования. Повышение надежности эксплуатации оборудования, снижение длительности перерыва электроснабжения потребителей. Создание более надёжной схемы электроснабжения потребителей, снижение уровня износа оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации. | - | +
1.2.1.2.3 | Реконструкция трансформаторной подстанции КТПН-691-1П (инв. № 0001610) 320 кВА расположенной по адресу г. Норильск, ул. Заводская (район СВЭМ), на подстанцию типа КТПН-400/6/0,4, мощностью 400 кВА в утепленном корпусе | O_РК_КТПН-691-1П(28) | 1995 | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | КТПН-691-1П | нд | нд | нд | 0.135 | 0.32 | 0.4 | 0 | 0.2 | нд | нд | 6 | 6 | Замена ветхого оборудования. Повышение надежности эксплуатации оборудования, снижение длительности перерыва электроснабжения потребителей. Создание более надёжной схемы электроснабжения потребителей, снижение уровня износа оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации. | - | +
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация трансформаторной подстанций КТПН-519 (инв. № 3425) 2х400 кВА расположенной по адресу г. Норильск, ул. Федоровского, д. 6, с заменой на подстанцию типа 2КТПН-400/6/0,4, мощностью 2х400 кВА в утепленном корпусе | O_МО_КТПН-519(27) | 1989 | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП-519 | нд | нд | нд | 0.3736 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 6 | 6 | Замена ветхого оборудования. Повышение надежности эксплуатации оборудования, снижение длительности перерыва электроснабжения потребителей. Создание более надёжной схемы электроснабжения потребителей, снижение уровня износа оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации. | - | +
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) потребителей в зоне деятельности сетевой организации МУП «КОС» (замена приборов учета -1042 точек учета) | N_ ИСУЭ (26-29) | нд | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение требований действующего законодательства в области интеллектуальных систем коммерческого учета электрической энергии, ускорение процесса цифровизации электроэнергетики, организация надлежащего учета электрической энергии в рамках действующего законодательства | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.5 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд