## 2028 г - КТПН-691-1П 400кВА
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [9 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр |  |  |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-o | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-o | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-o
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 24. Красноярский край | [10 empty] | 24. Красноярский край | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 24. Красноярский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Красноярский край (3 зона) | [10 empty] | Красноярский край (3 зона) | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Красноярский край (3 зона)
ИНВЕСТИЦИИ | [31 empty] | ИНВЕСТИЦИИ
(наименование стройки)
КТПН-691-1П 400кВа | [32 empty] | КТПН-691-1П 400кВа
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
КТПН-691-1П 400кВА | [33 empty] | 2026г - КТПН-691-1П 400кВа-v1
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [32 empty] | I квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 11800.54 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 363.55 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 454.68 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 11.76 | тыс.руб.
| оборудования |  | 10390.4 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 303.71 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 501.6 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 8.45 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Электромонтажные работы | [35 empty] | Раздел 1. Электромонтажные работы
Демонтаж | [36 empty] | Демонтаж
1 | ГЭСНм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [23 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
|  | Объем=20 / 100 | [36 empty] | Объем=20 / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [37 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [37 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [37 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1428.19 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18162.75; 12: 3632.55 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Электромонтажные работы |  |  |  | 12: 3632.55 | [28 empty] | Всего по разделу 1 Электромонтажные работы
Раздел 2. Монтажные работы | [35 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
Наращивание кабеля | [36 empty] | Наращивание кабеля
2 | ГЭСНм08-02-147-02 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 1 до 2 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [23 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 1 до 2 кг
|  | Объем=10,0 / 100 | [36 empty] | Объем=10,0 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [37 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [37 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2177.67 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 52867.1; 12: 5286.71 | [27 empty] | Всего по позиции
3 | ФСБЦ-21.1.06.09-0114 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х25мк(N)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.0102 | 1 | 0.0102 | 828175.2 | 1.29 | 1068346.01 |  | 10897.13 | [23 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х25мк(N)-660
|  | Объем=(10,0*1,02) / 1000 | [36 empty] | Объем=(10,0*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10897.13 | [27 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-02-147-03 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [23 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг
|  | Объем=40,0 / 100 | [36 empty] | Объем=40,0 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [37 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [37 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 10380.74 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 63457.08; 12: 25382.83 | [27 empty] | Всего по позиции
5 | ТЦ_21.1.06.09_24_0000000000_01.01.2023_02 | Кабель силовой с медными жилами ВРБГ 3х50+1х25 |  |  |  | шт | 40.8 | 1 | 40.8 |  |  | 603.14 |  | 24608.11 | [23 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВРБГ 3х50+1х25
|  | Объем=40,0*1,02 | [36 empty] | Объем=40,0*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 24608.11 | [27 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [23 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2
|  | Объем=20,00 / 100 | [36 empty] | Объем=20,00 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [37 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [37 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 14018.54 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 173088.75; 12: 34617.75 | [27 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-02-167-01 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | [35 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [37 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [37 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9098.39 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 22593.18; 12: 22593.18 | [27 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-02-167-02 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [23 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [37 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [37 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 40893.62 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 25394.8; 12: 101579.18 | [27 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-20.2.09.04-0007 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(70-120) мм2 |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 3445.95 | 1.79 | 6168.25 |  | 30841.25 | [23 empty] | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(70-120) мм2
|  | Объем=1{прим.до 35мм2}+4+0 | [36 empty] | Объем=1{прим.до 35мм2}+4+0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 30841.25 | [27 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-02-158-18 | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | [35 empty] | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [37 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [37 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2522.63 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6030.75; 12: 6030.75 | [27 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм08-02-158-19 | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [23 empty] | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [37 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [37 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 11727.73 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7071.81; 12: 28287.25 | [27 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [23 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
|  | Объем=40 / 100 | [36 empty] | Объем=40 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [37 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [37 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 11961.3 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 66047.75; 12: 26419.1 | [27 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм |  |  |  | т | 0.05024 | 1 | 0.05024 | 67961.14 | 1.01 | 68640.75 |  | 3448.51 | [23 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3448.51 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  | 12: 319991.75 | [28 empty] | Всего по разделу 2 Монтажные работы
Раздел 3. Монтаж КТПУ | [35 empty] | Раздел 3. Монтаж КТПУ
14 | ГЭСНм08-01-025-01 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А | [35 empty] | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 59966.06 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 123032.77; 12: 123032.77 | [27 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16 | [23 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
|  | Объем=16 / 100 | [36 empty] | Объем=16 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2564.64 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 40873.94; 12: 6539.83 | [27 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм08-02-144-04 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [23 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2
|  | Объем=4 / 100 | [36 empty] | Объем=4 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 580.1 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 36981.25; 12: 1479.25 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Монтаж КТПУ |  |  |  | 12: 131051.85 | [28 empty] | Всего по разделу 3 Монтаж КТПУ
Раздел 4. Пусконаладочные работы до 1000В | [35 empty] | Раздел 4. Пусконаладочные работы до 1000В
17 | ГЭСНп01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 18; 6: 1; 7: 18 | [23 empty] | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [37 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 41554.14 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4940.33; 12: 88925.86 | [27 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНп01-03-002-10 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А | [35 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [37 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 16124.42 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 34506.26; 12: 34506.26 | [27 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | [35 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [37 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3721.02 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7962.99; 12: 7962.99 | [27 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНп01-03-002-06 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А |  |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [23 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [37 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 34729.53 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10617.31; 12: 74321.19 | [27 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [23 empty] | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [37 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9363.02 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4007.37; 12: 20036.87 | [27 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [23 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=10 / 100 | [36 empty] | Объем=10 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [37 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2426.89 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 51935.4; 12: 5193.54 | [27 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [23 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
| ОП п.1.1.94 | Для четырехпроводной линии ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 | [37 empty] | Для четырехпроводной линии ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [37 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3895.02 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1667.07; 12: 8335.35 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 4 Пусконаладочные работы до 1000В |  |  |  | 12: 239282.06 | [28 empty] | Всего по разделу 4 Пусконаладочные работы до 1000В
Раздел 5. Пусконаладочные работы свыше 1000В | [35 empty] | Раздел 5. Пусконаладочные работы свыше 1000В
25 | ГЭСНп01-03-008-01 | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | [35 empty] | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [37 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 14486.4 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31000.89; 12: 31000.89 | [27 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСНп01-02-005-04 | Трансформатор силовой сухой: трехфазный напряжением до 11 кВ | [35 empty] | Трансформатор силовой сухой: трехфазный напряжением до 11 кВ | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [37 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 39955.91 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 85505.65; 12: 85505.65 | [27 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНп01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового |  |  |  | 4: испытание; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [23 empty] | Испытание: обмотки трансформатора силового
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [37 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13745.98 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9805.46; 12: 29416.39 | [27 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | [35 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [37 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3033.62 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6491.94; 12: 6491.94 | [27 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСНп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) |  |  |  | 4: участок; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [23 empty] | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [37 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 40131.03 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 85880.4; 12: 85880.4 | [27 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [23 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=5 / 100 | [36 empty] | Объем=5 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [37 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1213.45 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 51935.6; 12: 2596.78 | [27 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСНп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  |  | 4: измерение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [23 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [37 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1872.6 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4007.37; 12: 4007.37 | [27 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [23 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [37 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8141.43 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17422.66; 12: 17422.66 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 5 Пусконаладочные работы свыше 1000В |  |  |  | 12: 262322.08 | [28 empty] | Всего по разделу 5 Пусконаладочные работы свыше 1000В
Раздел 6. Трансформаторы | [35 empty] | Раздел 6. Трансформаторы
33 О | ТЦ_101_18_1840031750_28.02.2024_02 | КТПУ-КК-400-6/0,4-УХЛ1 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 9971588.59 | 1.042 | 10390395.31 | [23 empty] | КТПУ-КК-400-6/0,4-УХЛ1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [37 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [37 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10390395.31 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 6 Трансформаторы |  |  |  | 12: 10390395.31 | [28 empty] | Всего по разделу 6 Трансформаторы
|  | Итоги по смете: | [41 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 473466.05 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 363553.58 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 19016.04 | [30 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 11758.89 | [30 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 79137.54 | [30 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 454676.15 | [30 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 129159.12 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 19016.04 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 11758.89 | [30 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 79137.54 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 143736.36 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 71868.2 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 10390395.31 | [30 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 501604.14 | [30 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 501604.14 | [30 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 234394.46 | [30 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 182827.68 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 84382 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 11346675.6 | [31 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 375312.47 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 326564.04 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 156250.2 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Коэффициент инфляции 1,04 |  |  |  | 12: 11800542.62 | [31 empty] | Коэффициент инфляции 1,04
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 11800542.62 | [31 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 24608.11 | [30 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 10390395.31 | [30 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 303,709392 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 8,44942 | [32 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 401283.31 | [33 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 401283.31 | [34 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 100320.83 | [33 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 100320.83 | [34 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 2028 г - КТПН-691-1П 400кВА ОС
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [9 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр |  |  |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-o | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-o | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства Красноярского края от 06.06.2025 № 447-o
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 24. Красноярский край | [10 empty] | 24. Красноярский край | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 24. Красноярский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Красноярский край (3 зона) | [10 empty] | Красноярский край (3 зона) | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Красноярский край (3 зона)
ИНВЕСТИЦИИ | [31 empty] | ИНВЕСТИЦИИ
(наименование стройки)
КТПН-691-1П 400кВА | [32 empty] | КТПН-691-1П 400кВа
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Общестроительные работы | [33 empty] | Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [32 empty] | I квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 1434.39 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 1379.22 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 197.3 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 36.14 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 198.49 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 25.66 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Установка КТПН | [35 empty] | Раздел 1. Установка КТПН
Основание из щебня и скального грунта | [36 empty] | Основание из щебня и скального грунта
1 | ГЭСН01-01-037-01 | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.08216; 6: 1; 7: 0.08216 | [23 empty] | Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
|  | Объем=(69,31+25,7{осн.под КТПН}*50%) / 1000 | [36 empty] | Объем=(69,31+25,7{осн.под КТПН}*50%) / 1000
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5237.46 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 105407.25; 12: 8660.26 | [26 empty] | Всего по позиции
2 | ФСБЦ-02.2.05.04-2120 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 80(70)-120 мм |  |  |  | м3 | 82.16 | 1 | 82.16 | 2058.78 | 1.06 | 2182.31 |  | 179298.59 | [23 empty] | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 80(70)-120 мм
|  | Объем=0,08216*1000 | [36 empty] | Объем=0,08216*1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 179298.59 | [26 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.8216; 6: 1; 7: 0.8216 | [23 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Объем=(82,16) / 100 | [36 empty] | Объем=(82,16) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 16099.57 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 45050.54; 12: 37013.52 | [26 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  |  | 4: м3; 5: 10.725; 6: 1; 7: 10.725 | [23 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
|  | Объем=21,45*50% | [36 empty] | Объем=21,45*50%
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 10751.03 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2576.34; 12: 27631.3 | [26 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-02.2.05.04-2086 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм |  |  |  | м3 | 12.3338 | 1 | 12.3338 | 1647.43 | 1.06 | 1746.28 |  | 21538.18 | [23 empty] | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 21538.18 | [26 empty] | Всего по позиции
Засыпка с планировкой щебнем фундаментов | [36 empty] | Засыпка с планировкой щебнем фундаментов
6 | ГЭСНр51-01-003-01 | Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта вручную |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1056; 6: 1; 7: 0.1056 | [23 empty] | Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта вручную
|  | Объем=(4,8*8,0*0,55*50%) / 100 | [36 empty] | Объем=(4,8*8,0*0,55*50%) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 45767.06 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 981147.35; 12: 103609.16 | [26 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-02.2.05.04-2086 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм |  |  |  | м3 | 10.56 | 1 | 10.56 | 1647.43 | 1.06 | 1746.28 |  | 18440.72 | [23 empty] | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм
|  | Объем=0,1056*100 | [36 empty] | Объем=0,1056*100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 18440.72 | [26 empty] | Всего по позиции
Фундаменты под КТПН | [36 empty] | Фундаменты под КТПН
8 | ГЭСН06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.029; 6: 1; 7: 0.029 | [23 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
|  | Объем=(1,45*4*50%) / 100 | [36 empty] | Объем=(1,45*4*50%) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 21168.89 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1813926.55; 12: 52603.87 | [26 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-04.1.02.05-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) |  |  |  | м3 | 2.9435 | 1 | 2.9435 | 4961.08 | 4.56 | 22622.52 |  | 66589.39 | [23 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 66589.39 | [26 empty] | Всего по позиции
10 | ФСБЦ-08.4.03.03-0023 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-II, диаметр 14 мм |  |  |  | т | 0.30812 | 1 | 0.30812 | 63738.58 | 1.05 | 66925.51 |  | 20621.09 | [23 empty] | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-II, диаметр 14 мм
|  | Объем=154,06*4/1000*50% | [36 empty] | Объем=154,06*4/1000*50%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 20621.09 | [26 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-01.7.16.03-0025 | Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1500х600 мм |  |  |  | м2 | 1.8589 | 1 | 1.8589 | 7138.72 | 1.21 | 8637.85 |  | 16056.9 | [23 empty] | Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1500х600 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16056.9 | [26 empty] | Всего по позиции
Металлический каркас под КТПН | [36 empty] | Металлический каркас под КТПН
12 | ГЭСН09-01-005-03 | Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения |  |  |  | 4: т; 5: 0.70398; 6: 1; 7: 0.70398 | [23 empty] | Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения
|  | Объем=(4*1,1*62,54{труба Ду300х8, вес 62,54 кг/м}+(4,8+8,0)*2*36,5{двутавр №30, вес 36,5 кг/мп}+8*5,77{пластина 350х350х6, вес 5,77 кг/шт}+86*1,77{пластина 150х150х10, вес 1,77 кг/шт})/1000*50% | [36 empty] | Объем=(4*1,1*62,54{труба Ду300х8, вес 62,54 кг/м}+(4,8+8,0)*2*36,5{двутавр №30, вес 36,5 кг/мп}+8*5,77{пластина 350х350х6, вес 5,77 кг/шт}+86*1,77{пластина 150х150х10, вес 1,77 кг/шт})/1000*50%
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 33680.23 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 96316.6; 12: 67804.77 | [26 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без |  |  |  | т | 0.70398 | 1 | 0.70398 | 105278.81 | 1.66 | 174762.82 |  | 123029.18 | [23 empty] | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 123029.18 | [26 empty] | Всего по позиции
АКЗ конструкций | [36 empty] | АКЗ конструкций
14 | ГЭСН13-03-002-15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.23927; 6: 1; 7: 0.23927 | [23 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577
|  | Объем=(4,5{труба}+(0,35*0,35*8+0,15*0,15*86*2){пластины}+((4,8+8,0)*2*36,5/1000*31,2)*50%) / 100 | [36 empty] | Объем=(4,5{труба}+(0,35*0,35*8+0,15*0,15*86*2){пластины}+((4,8+8,0)*2*36,5/1000*31,2)*50%) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1514.57 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13611.82; 12: 3256.85 | [26 empty] | Всего по позиции
Установка КТПН | [36 empty] | Установка КТПН
15 | ГЭСН33-04-029-05 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с кабельными вводами |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [23 empty] | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с кабельными вводами
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 31023.83 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 65156.56; 12: 65156.56 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Установка КТПН |  |  |  | 12: 811310.34 | [27 empty] | Всего по разделу 1 Установка КТПН
Раздел 2. Металлоконструкции КТПН | [35 empty] | Раздел 2. Металлоконструкции КТПН
Ограждающие конструкции подполья КТПН | [36 empty] | Ограждающие конструкции подполья КТПН
16 | ГЭСН09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.15104; 6: 1; 7: 0.15104 | [23 empty] | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
|  | Объем=((4,8+8,0)*2*1,18*50%) / 100 | [36 empty] | Объем=((4,8+8,0)*2*1,18*50%) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 26369.1 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 363525.09; 12: 54906.83 | [26 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-08.3.09.02-0026 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,6 |  |  |  | м2 | 0.048333 | 1 | 0.048333 | 906.27 | 1.2 | 1087.52 |  | 52.56 | [23 empty] | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,6
|  | Объем=0,15104*0,64*50% | [36 empty] | Объем=0,15104*0,64*50%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 52.56 | [26 empty] | Всего по позиции
18 | ФСБЦ-07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без |  |  |  | т | 0.10705 | 1 | 0.10705 | 105278.81 | 1.66 | 174762.82 |  | 18709.23 | [23 empty] | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
|  | Объем=(0,95*20+(4,8+8,0)*2*2)*3,05{уг.50х50х4}/1000*50% | [36 empty] | Объем=(0,95*20+(4,8+8,0)*2*2)*3,05{уг.50х50х4}/1000*50%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 18709.23 | [26 empty] | Всего по позиции
Лестницы и площадки | [36 empty] | Лестницы и площадки
19 | ГЭСН09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  |  |  | 4: т; 5: 0.13042; 6: 1; 7: 0.13042 | [23 empty] | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
|  | Объем=(2,17*2*14,2{косоуры, шв.№16}+4*0,87*3,9{ограждение, уг.63х63х4}+2,1*4*3,55{поручни, труба Ду32х4}+(0,315+0,217)*2*3,9*5{карк.ступеней, уг.63х63х5}+0,315*0,217*5*13,6{настил ступеней, ПВЛ-506})*2{шт}/1000*50% | [36 empty] | Объем=(2,17*2*14,2{косоуры, шв.№16}+4*0,87*3,9{ограждение, уг.63х63х4}+2,1*4*3,55{поручни, труба Ду32х4}+(0,315+0,217)*2*3,9*5{карк.ступеней, уг.63х63х5}+0,315*0,217*5*13,6{настил ступеней, ПВЛ-506})*2{шт}/1000*50%
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7882.31 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 122934.21; 12: 16032.6 | [26 empty] | Всего по позиции
20 | ФСБЦ-07.2.05.01-0036 | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м |  |  |  | т | 0.13042 | 1 | 0.13042 | 116501.51 | 1.66 | 193392.51 |  | 25221.5 | [23 empty] | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 25221.5 | [26 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  |  |  | 4: т; 5: 1.226; 6: 1; 7: 1.226 | [23 empty] | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
|  | Объем=(23,9*14,2{шв.№16}+3,48*3,9*50%{уг.63х63х4}+1,28*8,0*13,6{ПВЛ 506}+10,8*2,76{уг.100х100х7}+11,9*2,76{уг.110х110х7}+18,28*3,55{труба Ду 32х4})*2{шт}/1000 | [36 empty] | Объем=(23,9*14,2{шв.№16}+3,48*3,9*50%{уг.63х63х4}+1,28*8,0*13,6{ПВЛ 506}+10,8*2,76{уг.100х100х7}+11,9*2,76{уг.110х110х7}+18,28*3,55{труба Ду 32х4})*2{шт}/1000
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 69386.25 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 126284.77; 12: 154819.07 | [26 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без |  |  |  | т | 1.226 | 1 | 1.226 | 105278.81 | 1.66 | 174762.82 |  | 214250.83 | [23 empty] | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 214250.83 | [26 empty] | Всего по позиции
АКЗ м/к | [36 empty] | АКЗ м/к
23 | ГЭСН13-03-002-15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.17582; 6: 1; 7: 0.17582 | [23 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577
|  | Объем=(((2,17*2*14,2{косоуры, шв.№16}+4*0,87*3,9{ограждение, уг.63х63х4}+2,1*4*3,55{поручни, труба Ду32х4}+(0,315+0,217)*2*3,9*5{карк.ступеней, уг.63х63х5})+(23,9*14,2{шв.№16}+3,48*3,9{уг.63х63х4}+10,8*2,76{уг.100х100х7}+11,9*2,76{уг.110х110х7}+18,28*3,55{труба Ду 32х4}))*2{шт}/1000*29*50%) / 100 | [36 empty] | Объем=(((2,17*2*14,2{косоуры, шв.№16}+4*0,87*3,9{ограждение, уг.63х63х4}+2,1*4*3,55{поручни, труба Ду32х4}+(0,315+0,217)*2*3,9*5{карк.ступеней, уг.63х63х5})+(23,9*14,2{шв.№16}+3,48*3,9{уг.63х63х4}+10,8*2,76{уг.100х100х7}+11,9*2,76{уг.110х110х7}+18,28*3,55{труба Ду 32х4}))*2{шт}/1000*29*50%) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1112.95 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13611.93; 12: 2393.21 | [26 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСН13-03-002-15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1044; 6: 1; 7: 0.1044 | [23 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577
|  | Объем=((0,315*0,127*5+1,28*8,0)*2*50%) / 100 | [36 empty] | Объем=((0,315*0,127*5+1,28*8,0)*2*50%) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 660.86 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13611.93; 12: 1421.09 | [26 empty] | Всего по позиции
Нащельники | [36 empty] | Нащельники
25 | ГЭСН09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.238; 6: 1; 7: 0.238 | [23 empty] | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
|  | Объем=((4,8*2+8,0*2+3,0*2+8,0*2){нащельники, шир.0,8м, в комплекте БКТПН}*50%) / 100 | [36 empty] | Объем=((4,8*2+8,0*2+3,0*2+8,0*2){нащельники, шир.0,8м, в комплекте БКТПН}*50%) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3204.16 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 34710.38; 12: 8261.07 | [26 empty] | Всего по позиции
26 | ФСБЦ-08.1.02.03-0071 | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм |  |  |  | м | 23.8 | 1 | 23.8 | 166.83 | 1.33 | 221.88 |  | 5280.74 | [23 empty] | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм
|  | Объем=0,238*100 | [36 empty] | Объем=0,238*100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5280.74 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Металлоконструкции КТПН |  |  |  | 12: 501348.73 | [27 empty] | Всего по разделу 2 Металлоконструкции КТПН
Раздел 3. Демонтаж существующей КТПН | [35 empty] | Раздел 3. Демонтаж существующей КТПН
27 | ГЭСН33-04-029-05 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с кабельными вводами |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [23 empty] | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с кабельными вводами
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 31023.83 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 65156.56; 12: 65156.56 | [26 empty] | Всего по позиции
28 | 02-1 | Погрузка в автотранспортное средство: блок-боксы для строительства объектов нефтяной и газовой промышленности весом 10 т и более |  |  |  | 1т груза | 1.2 | 1 | 1.2 |  |  | 86.98 |  | 104.38 | [23 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: блок-боксы для строительства объектов нефтяной и газовой промышленности весом 10 т и более
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 104.38 | [26 empty] | Всего по позиции
29 | 01-20-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  | 1т груза | 1.2 | 1 | 1.2 |  |  | 641.05 |  | 769.26 | [23 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 769.26 | [26 empty] | Всего по позиции
30 | 02-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: блок-боксы для строительства объектов нефтяной и газовой промышленности весом 10 т и более |  |  |  | 1т груза | 1.2 | 1 | 1.2 |  |  | 86.98 |  | 104.38 | [23 empty] | Разгрузка с автотранспортного средства: блок-боксы для строительства объектов нефтяной и газовой промышленности весом 10 т и более
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 104.38 | [26 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСН01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.35; 6: 1; 7: 0.35 | [23 empty] | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
|  | Объем=350,0 / 1000 | [36 empty] | Объем=350,0 / 1000
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 256.58 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1212.17; 12: 424.26 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Демонтаж существующей КТПН |  |  |  | 12: 66558.84 | [27 empty] | Всего по разделу 3 Демонтаж существующей КТПН
|  | Итоги по смете: | [40 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1015205.61 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 197295.94 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 61005.94 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 36140.26 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 720763.47 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1379217.91 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 197295.94 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 61005.94 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 36140.26 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 720763.47 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 232950.99 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 131061.31 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 233436.2 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 232950.99 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 131061.31 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Коэффициент инфляции 1,04 |  |  |  | 12: 1434386.63 | [30 empty] | Коэффициент инфляции 1,04
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1434386.63 | [30 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 198,4893014 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 25,6559248 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]